Приложение №3

к договору №_____

от «_____»_________202___г.

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного жилого дома.

1. Содержание помещений общего пользования.

1. Уборка лестничных площадок и маршей домов (кроме 1 и 2 –этажных домов)

А)подметание лестничных площадок и маршей – 1 раз в неделю;

Б) влажное  подметание лестничных площадок и маршей – 1 раз в неделю;

В)-влажная протирка подоконников, перил лестниц – 1 раз в 6 месяцев

-шкафов для общедомовых электросчетчиков,                 - 1 раз в год;

-почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей  - 1 раз в 6 месяцев

-дверных ручек – 1 раз в 6 месяцев

Г) мытье окон – 1 раз в год;

Д) обметание пыли с потолков – 1 раз в год;

Е) очистка металлической решетки и приямка – 1 раз в неделю

2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего

имущества многоквартирного  дома.

2. Подметание земельного участка в летний период – 1 раз в 2-е суток.

3. Уборка мусора с газона  – 2  раза в неделю.

4. Окашивание травы с газонов – 2 раза за лето.

5. Уборка дворовой территории в зимнее время –1 раз в день.

6. Очистка входных площадок и крыльца перед входом в подъезд

от уплотненного снега и наледи – по мере необходимости.

7. Посыпка песком тротуаров и пешеходных тропинок – по мере необходимости.

8. Очистка подвалов от мусора –1траз в год.

3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

9. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, их замена – по мере необходимости.

10. Замена разбитых стекол окон на лестничных клетках – октябрь – ноябрь.

11. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, прочистка труб, батарей. Промывка и опрессовка систем центрального отопления – май – сентябрь.

12. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды и подвалы – по мере необходимости.

- Проведение технических осмотров и мелкий ремонт.

13. Проведение технических осмотров  в системах отопления, водопровода, канализации и электротехнических устройств в местах общего пользования – периодически.

14. Устранение незначительных неисправностей в системах отпления, водопровода, канализации и электротехнических устройств в местах общего пользования – периодически.

15.Проверка технического состояния и устранение незначительных неисправностей кровли дома и мест общего пользования – периодически.

16.Проверка технического состояния фасада, видимых частей фундамента, стен, перекрытий и балок МКД  - периодически.

17. Аварийное обслуживание на системах теплоснабжения, горячего водоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения – постоянно.

5. Текущий ремонт.

18. Строительных конструкций – согласно плана текущего ремонта.

19. Инженерных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения – согласно плана текущего ремонта.

6. Прочие расходы.

20. Расходы по договорным отношениям, в т.ч. –

А) дератизация и дезинсекция -   по заявкам граждан;

Б)  содержание систем внутридомового газового оборудования – постоянно;

В)  обслуживание дымовентканалов – согласно норм содержания и по заявкам граждан.

21. Кронирование ( обрезка)  деревьев – по заявкам граждан.

22.Благоустройство придомовой территории* – по заявкам граждан.

23. Устройство детских площадок* -  по заявкам граждан.

24. Частичный ремонт асфальтового покрытия во дворе – по мере необходимости.

25. Вывоз мусора с контейнерных площадок вывоз смета и уборка

контейнерных площадок, утилизация ТБО  – согласно графика.

26. Расходы на общедомовые нужды.

27. Сбор и обработка платежей – постоянно.

28. Производственно-административные расходы и содержание АУП – постоянно.

Директор                                                                        Собственник, уполномоченный

ООО «Зодчий»                                                                     решением общего собрания

__________________Д.О.Кондрашова                            ________________/_________________

*  Работы, относящиеся к дополнительным видам работ, выполняемые за отдельную плату, согласно решения общего собрания собственников жилых помещений МКД.