Приложение № 2

К договору № _____

От ________________

Средние нормативные сроки службы некоторых

конструкций и инженерных систем жилых зданий *

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерных устройств | Нормативный межремонтный срок службы (год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровля: - из рулонных материалов с битумным покровным слоем - из рулонных битумных и полимернобитумных материалов - из черной кровельной стали - из оцинкованной стали - из черной стали | 5 15 15 15 5 |
| 2 | Центральное отопление - нагревательные приборы, радиаторы - трубопроводы - запорно-регулировочная арматура | 30 30 15 |
| 3 | Горячее водоснабжение - трубопроводы - арматура запорно-регулировочная | 15 15 |
| 4 | Водопровод и канализация - водопроводы стальные - водопроводы из оцинкованной стали - запорно-регулировочная арматура - трубопроводы чугунные | 15 30 15 45 |
| 5 | Внутридомовое электрооборудование - электропроводка скрытая - электропроводка открытая - вводы и магистральная разводка | 30 20 30 |
| 6 | Лифты | 25 |
| 7 | Отделка фасадов и зданий - штукатурка по кирпичу | 30 |
| 8 | Благоустройство участка - асфальтовые покрытия внутридворовых проездов - отмостки вокруг здания | 10 10 |

* Выдержка взята из «Положения по организации капитального ремонта жилых зданий» г.Москва 1996 г.

Директор ООО «Зодчий»                                                                                  Собственник,

уполномоченный

решением общего  собрания

собственников жилых помещений

____________________Д.О. Кондрашова                                       ________________/________________